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Allgemeines
Die folgende Checkliste soll dem Betreiber oder Errichter einer Brandmeldeanlage als Hilfestellung dienen, um alle für eine BMA – Aufschaltung relevanten Aspekte zu erfüllen. Nur wenn alle erforderlichen Kriterien erfüllt sind, kann die Aufschaltung erfolgen.
Ausführliche Informationen zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen im Landkreis Calw entnehmen sie den „Technischen Aufschaltbedingungen_BMA“ auf der Homepage des Landratsamt Calw, Abt. Brand- und Katastrophenschutz

Checkliste zur BMA Inbetriebnahme und Aufschaltung
[bookmark: Text17][bookmark: Text18][bookmark: Text29]Objektname:		     
Objektanschrift: 	     
FCW – Nummer:	705-     
Zum gemeinsamen Termin müssen anwesend, jeweils ein Vertreter:
[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2][bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Kontrollkästchen4]|_|	Errichter der BMA
|_|	Konzessionär
|_|	Betreiber oder ein bevollmächtigter Vertreter (Architekt/Fachplaner)
|_|	zuständige Brandschutzdienststelle
Folgende Unterlagen / Bescheinigen, Schlüssel und Halbzylinder müssen spätestens zur BMA-Inbetriebnahme und Aufschaltung vorliegen:
[bookmark: Kontrollkästchen5][bookmark: Kontrollkästchen6][bookmark: Kontrollkästchen7][bookmark: Kontrollkästchen8][bookmark: Kontrollkästchen9][bookmark: Kontrollkästchen10][bookmark: _GoBack][bookmark: Kontrollkästchen11][bookmark: Kontrollkästchen12][bookmark: Kontrollkästchen13][bookmark: Kontrollkästchen14][bookmark: Kontrollkästchen15][bookmark: Kontrollkästchen16][bookmark: Kontrollkästchen17][bookmark: Kontrollkästchen18]|_|	Brandmelde- und Alarmierungskonzept gemäß Kapitel 5 der DIN 14675.
|_|	Zertifikat der Errichter Firma nach DIN 14675
|_|	Kopie des Wartungsvertrages der Brandmeldeanlage
|_|	Objektschlüssel für alle Sicherungsbereiche der BMA (Ziffer 2.4 TAB)
|_|	Halbzylinder zu 4. für Einbau in FSD
|_|	Unterschriebene SD-Vereinbarung (Anlage II dieser TAB)
|_|	Feuerwehr-Laufkarten abgestimmt, freigegeben und laminiert (Ziffer 8.1 TAB)
|_|	Feuerwehrplan nach DIN 14095, abgestimmt,
|_|	Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprotokoll nach DIN 14675
|_|	Sämtliche Brandfallsteuerungen sind aufgeschaltet und funktionsfähig
|_|	Prüfbescheinigung von angesteuerten Löschanlagen (Sprinkler, CO₂, etc.)
|_|	Abnahmeprotokoll eines Sachverständigen je nach baurechtlichem Erfordernis
|_|	Erforderliche Anzahl der bestellten Halbzylinder mit FW-Schließung (BMZ, FSE, FGB)
|_|	Hilfswerkzeuge (Leiter, Bodenheber, etc.) für Brandmelder in Zwischendecken oder
 	Doppelböden (Ziffer 6.2.2 und 6.2.3 dieser TAB)

Anmerkungen / Hinweise:
[bookmark: Text30][bookmark: Text31][bookmark: Text32][bookmark: Text33]     
     
     
     


Datum, Name und Unterschrift
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